## Distribution - Grid
Nome dell'Asset | CH4 Lizzano Srl
Asset id | .00520551201
Tipologia di Asset | Distribution Grid
Paese | Italy
Latitudine | 44.1625
Longitudine | 10.8943
Attivo? | Yes
Operatore | CH4 Lizzano Srl
% Equity | 100%
Descrizione dell'Asset | Impianto di distribuzione asservito al Comune di Lizzano in Belvedere (BO). | Fattore di attività |  |  | Fattore di emissione |  | Livelli 1, 2, 3, 4
[7 empty] | Metano | CO2 | Incertezza | Livello | Commenti | Commenti | Origine dei propri dati (inserire una o più "X")
|  | Dato | Unità di misura | Range di pressione (bar (MOP)) | Dato | Unità di misura | Ton/AAAA | Ton/AAAA |  | Indicare il livello del dato 1/2/3/4 | Metodo utilizzato (solo livello 4) | Fattori di attività: fornire eventuali ulteriori informazioni (ad esempio, investimenti/cessioni di strutture nell'asset) | Misure | Misure EF | EF da letteratura | Calcolo | Modellazione | Stima
4 | Emissioni totali dell'Asset | [5 empty] | 2.73 | 81.46
4.1. | Rete di distribuzione | [5 empty] | 2.73 | 81.46
4.1.a. | Fuoriuscite
4.1.a.1. | Emissioni dei materiali (Condotte in Ghisa grigia) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Attività non presenti nell'Asset
4.1.a.2. | Emissioni dei materiali (Condotte in Ghisa duttile) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Attività non presenti nell'Asset
4.1.a.3. | Emissioni dei materiali (Condotte in Acciaio) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Attività non presenti nell'Asset
4.1.a.4. | Emissioni dei materiali (Condotte in PE) | [5 empty] | 2.73 | 81.46 |  | Livello 4 | Misure basate su fattori di emissione |  |  | X |  |  |  | X
4.1.a.5. | Emissioni dei materiali (Condotte in PVC) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Attività non presenti nell'Asset
4.1.a.6. | Emissioni dei materiali (Condotte in materiale NA) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Attività non presenti nell'Asset
4.1.a.7. | Emissioni da ricerca sistematica (LDAR) | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.1.b. | Rilasci | [5 empty] | 0
4.1.b.1. | Distribuzione: Emissioni di processo e/o manutenzione | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.1.b.1.a | Da processo | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.1.b.1.b | Sfiato | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.1.b.2. | Distribuzione: Incidenti e/o rilasci in caso di emergenza | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.1.b.2.a | Danneggiamento da terzi (incl. riparazione) | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.1.b.2.b | Pronto Intervento/Odore gas/ (Corrosione… | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.1.c. | Combustione incompleta | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Eventi non presenti nell'Asset per l'anno di riferimento
4.2. | Linee di servizio | [5 empty] | 0 | 0
4.2.a. | Fuoriuscite | [5 empty] | 0 | 0
4.2.a.1. | Emissioni dei materiali | [5 empty] | 0 | 0 |  | Livello 4
4.2.a.2. | Emissioni da ricerca sistematica (LDAR) | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.2.b. | Rilasci | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.2.b.1. | Distribuzione: Emissioni di processo e/o manutenzione | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.2.b.1.a | Da processo | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.2.b.1.b | Sfiato | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.2.b.2. | Distribuzione: Incidenti e/o rilasci in caso di emergenza | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.2.b.2.a | Danneggiamento da terzi (incl. riparazione) | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.2.b.2.b | Pronto Intervento/Odore gas/ (Corrosione… | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.3. | Stazioni di regolazione e misura | [5 empty] | 0 | 0
4.3.a. | Emissioni fuggitive | [5 empty] | 0 | 0 |  | Livello 4
4.3.b. | Rilasci | [5 empty] | 0
4.3.b.1. | Distribuzione: Emissioni di processo e/o manutenzione | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.3.b.2. | Normali emissioni di apparati tecnici | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
4.3.b.4. | Incidenti e/o rilasci in caso di emergenza | [5 empty] | MI |  |  |  |  | Non quantificabile per carenza di informazioni
Livello5 | ASSET - Emissioni totali L5 | [8 empty] | Livello5

## ListofCountries (hidden)
Afghanistan | APA Corporation
Angola | Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
Albania | Adrigas SpA
Andorra | Azule Energy Angola
United Arab Emirates | Aker BP
Argentina | Bahia de Bizkaia Gas, S.L. (BBG)
Armenia | BALANCE Erneuerbare Energien GmbH
Antigua and Barbuda | bp
Australia | China Gas Holdings Limited
Austria | Cheniere
Azerbaijan | Chesapeake
Burundi | Coterra
Belgium | Conoco Phillips
Benin | Civitas Resources
Burkina Faso | Crescent Energy
Bangladesh | Coteq Netbeheer B.V.
Bulgaria | Diamondback Energy
Bahrain | Devon Energy
Bahamas | Distrigaz Sud Retele
Bosnia and Herzegovina | Diversified Energy
Belarus | Ecopetrol
Belize | Enagás
Bolivia (Plurinational State of) | Enduris B.V.
Brazil | EP Petroecuador
Barbados | EOG Resources
Brunei Darussalam | Energinet
Bhutan | Energienetze Bayern GmbH & Co.KG
Botswana | Enexis
Central African Republic | Eni
Canada | Equinor
Switzerland | Eustream, a.s.
Chile | EWE GASSPEICHER GmbH
China | EWE NETZ GmbH
Côte d'Ivoire | EQT Corporation
Cameroon | Expert Petroleum
Democratic Republic of the Congo | FGSZ Hungary
Congo | Fluvius
Colombia | Fluxys Belgium
Comoros | GA-MA Skopje
Cabo Verde | GASCADE Gastransport GmbH
Costa Rica | Gas Storage Denmark
Cuba | Gas Connect Austria
Cyprus | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Czechia | Gaz System S.A
Germany | GEI SPA
Djibouti | GRDF
Dominica | GRTgaz
Denmark | GRTgaz Deutschland GmbH
Dominican Republic | Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) S.A.
Algeria | Italgas
Ecuador | Jonah Energy LLC
Egypt | LD RETI
Eritrea | Liander N.V.
Spain | Madrilena Red de Gas
Estonia | MEDGAZ, S.A.
Ethiopia | Moldovagaz
Finland | Naftogaz
Fiji | Nigeria LNG
France | NEDGIA
Micronesia (Federated States of) | NEL GasTransport GmbH
Gabon | Neptune Energy
United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland | Netze-Gesellschaft Sudwest mbH (NGS)
Georgia | Nowega GmbH
Ghana | NV Nederlandse Gasunie
Guinea | NTS Brazil
Gambia | N.V. RENDO
Guinea-Bissau | ONE-Dyas
Equatorial Guinea | ONTRAS Gastransport GmbH
Greece | Oman LNG
Grenada | OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Guatemala | Oxy
Guyana | Open Grid Europe (OGE)
Honduras | Petroleum Development Oman (PDO)
Croatia | Petrobras
Haiti | Petronas
Hungary | PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. (Saggas)
Indonesia | Presidio Petroleum
India | PTTEP
Ireland | PureWest
Iran (Islamic Republic of) | Pioneer Natural Resources
Iraq | PDC Energy
Iceland | Qatar Energy
Israel | REN Portgas
Italy | REN
Jamaica | Rheinische NETZGesellschaft mbH
Jordan | Repsol
Japan | Retragas
Kazakhstan | schwaben netz gmbh
Kenya | SierraCol
Kyrgyzstan | Shell
Cambodia | Romgaz
Kiribati | Serica Energy
Saint Kitts and Nevis | SNAM S.p.A.
Republic of Korea | Stedin Netbeheer B.V.
Kuwait | Storengy France
Lao People's Democratic Republic | Storengy Deutschland GmbH
Lebanon | Storengy UK
Liberia | TeReGa
Libya | terranets bw
Saint Lucia | The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited (NGC)
Liechtenstein | Thüga Energienetze GmbH
Sri Lanka | Thyssengas
Lesotho | TotalEnergies
Lithuania | TRP Energy
Luxembourg | Triple Crown Resources
Latvia | Terminale GNL Adriatico
Morocco | Terminal de LNG de Altamira
Monaco | Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG)
Moldova | Trans Adriatic Pipeline (TAP)
Madagascar | Unareti
Maldives | Uniper Energy Storage GmbH
Mexico | VNG Gasspeicher GmbH
Marshall Islands | Wapiti Energy
North Macedonia | Westland Infra Netbeheer B.V.
Mali | Williams
Malta | Wintershall Dea GmbH
Myanmar | 2iRete
Montenegro
Mongolia
Mozambique
Mauritania
Mauritius
Malawi
Malaysia
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
Nepal
Nauru
New Zealand
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Palau
Papua New Guinea
Poland
Democratic People's Republic of Korea
Portugal
Paraguay
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Sudan
Senegal
Singapore
Solomon Islands
Sierra Leone
El Salvador
San Marino
Somalia
Serbia
South Sudan
Sao Tome and Principe
Suriname
Slovakia
Slovenia
Sweden
Eswatini
Seychelles
Syrian Arab Republic
Chad
Togo
Thailand
Tajikistan
Turkmenistan
Timor-Leste
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Türkiye
Tuvalu
United Republic of Tanzania
Uganda
Ukraine
Uruguay
United States of America
Uzbekistan
Saint Vincent and the Grenadines
Venezuela
Viet Nam
Vanuatu
Samoa
Yemen
South Africa
Zambia
Zimbabwe
Other

## version (hidden)
version | MidandDownstream_ReportingTemplate_2023_v7